| 9.-OTROS |  |
| --- | --- |
|  | Planta de floculante Planta Floculante Compacta RUDO RP-2500 Capacidad 2,5 a 3,4 kg/h Equipado con: - Tolva de almacenamiento - Alimentador de tornillo - Eductor y cajón de humectación en Acero inoxidable - Cono mezclador agua fresca + floculante. - Estanque de preparación - Agitador en acero inoxidable - Electroválvula descarga estanque - Estanque de consumo - Bomba dosificadora - Manifold de ingreso y salida bombas. - Bomba de alimentación de agua - Bomba de dilución - Mezclador estático - Válvulas de corte - Flujómetros 4-20 mA - Escala de acceso y barandas laterales - Placas de identificación - Sistema de Control con controlador - Programación. - Unidad HMI 4,3” LCD Touch Screen - Ingeniería - Manuales de Operación y Mantención |
|  | Homogeneizador de polvo Capacidad hasta 250 kg/batch - Manto de 300 a 500 lt de volumen total construido en Acero inoxidable 316L. - Escotillas superiores para carga manual de polvos. - Descarga inferior con válvula de mariposa SS 6” - Soportes con rodamiento de cabeza partida. Opcionales - Estructura de soportación en ASTM A36 galvanizado. - Escalera, plataforma y barandas para acceso de operador en carga de polvo. - Motor 2,2 kW 380 V IP 55 - Montaje directo en estructura. - Acoplamiento elástico a Motoreductor. - Botonera partir-parar. - Detención de emergencia. - Luces piloto. |